附件如下：
	部分分项工程量清单计价表

	工程名称：合肥工业学校琴房改造工程-安装

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中人工费

	1
	电气配管
	1、名称：阻燃塑料管
2、材质：PVC
3、规格：DN20
4、配置形式及部位：暗配
	m
	205.15
	　
	　
	　

	2
	电气配线
	1、配线形式：管内穿线
2、导线型号、材质、规格：BV-2.5mm2
3、敷设部位或线制：暗配
工作内容：1、配线、2、管内穿线
	m
	656.49
	　
	　
	　

	3
	电气配线
	1、配线形式：管内穿线
2、导线型号、材质、规格：BV-4mm2
3、敷设部位或线制：暗配
工作内容：1、配线、2、管内穿线
	m
	431.2
	　
	　
	　

	4
	普通吸顶灯及
其他灯具
	1、名称：圆形吸顶灯
2、型号：40W
工作内容：1、组装，2、支架制作、安装
	套
	9
	　
	　
	　

	5
	荧光灯
	1、名称：600*600嵌入式双管铝格栅灯
2、型号：2*40W，工作内容：安装
	套
	16
	　
	　
	　

	6
	五孔插座
	1、名称：86型 250V 10A
2、高度：：距地0.3m
工作内容：安装
	个（套）
	16
	　
	　
	　

	7
	单联单控开关
	1、名称：86型 250V 10A
2、高度：距地1.4m 暗装
	个（套）
	18
	　
	　
	　

	8
	接线盒
	1、名称：接线盒
2、型号：塑料
3、工作内容：安装
	个（套）
	24.88
	　
	　
	　

	9
	开关盒
	1、名称：开关盒
2、型号：塑料
3、工作内容：安装
	个（套）
	34
	　
	　
	　

	10
	送配电装置系统
	电压等级（KV）：1KV
工作内容：系统调试
	系统
	1
	　
	　
	　


	部分分项工程量清单计价表

	工程名称：合肥工业学校琴房改造工程-装饰

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中人工费

	1
	塑料卷材楼地面
	1、找平层厚度、砂浆配合比、2mm厚塑料自流平
2、粘接层厚度、材料种类：专业粘接剂
3、面层材料品种、规格、品牌、颜色：PVC塑胶地板
4、压线条种类：配齐
5、其他：所有地面与墙面接口处密封胶密封
	m2
	117.64
	　
	　
	　

	2
	金属踢脚线
	1、踢脚线高度：150mm
2、基层材料种类、规格：18mm木工板
3、面层材料品种、规格、品牌、颜色：1.2mm后拉丝不锈钢
4、防护材料种类：防火涂料三遍
	m2
	76.24
	　
	　
	　

	3
	天棚吊顶
	1、吊顶形式：普通型
2、龙骨类型、材料种类、规格、中距：U50轻钢龙骨∮8全牙丝杆
3、面层材料品种、规格、品牌、颜色：石膏板
4、油漆品种、刷漆遍数：嵌缝、白水泥腻子三遍、乳胶漆三遍
	m2
	117.64
	　
	　
	　

	4
	轻钢龙骨
石膏板隔断
	1、骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨
2、隔板材料品种、规格、品牌、颜色：石膏板
3、嵌缝、赛口材料品种：内填防火隔音棉
	m2
	394.14
	　
	　
	　

	5
	装饰板墙面
	1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：吸音板
2、工作内容：面层铺贴
	m2
	416.384
	　
	　
	　

	6
	木窗帘盒
	1、基层材质、规格：18mm木工板
2、面层材质、品种、规格：石膏板
3、防护材料种类：防火涂料三遍
4、油漆品种、刷漆遍数：腻子三遍、乳胶漆三遍
	m
	26.56
	　
	　
	　

	7
	窗帘装饰布制安
	1、轨道安装：成品窗帘轨
2、材料种类：窗帘布
3、窗帘式样：业主选样确定
	m2
	149.069
	　
	　
	　

	8
	抹灰面油漆
	1、腻子种类：107胶，白水泥腻子
2、刮腻子要求：三遍
3、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍
	m2
	100.92
	　
	　
	　

	9
	实木装饰门
	1、门类型：成品套装门
2、框截面尺寸、单扇面积：1000*2100
3、五金材料、品种、规格：相关五金配件
	樘
	16
	　
	　
	　

	10
	室内物品搬运费
	　
	项
	1
	　
	　
	　


	其他项目清单计价表

	

	工程名称:合肥工业学校琴房改造工程-装饰                             

	序号
	项  目  名  称
	金额(元)

	
	
	

	1
	招标人部分
	　

	　
	   预留金
	　

	　
	   材料购置费
	　

	2
	投标人部分
	　

	　
	 清单控制价编制费
	1000

	　
	   总承包服务费
	　

	　
	   零星工作项目费
	　

	　
	　
	　

	　
	合计
	1000

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　


