合肥工业学校电梯机房隔断安装项目投标要求及需求明细

一、投标文件要求（须密封档案袋递交）

投标人递交纸质投标文件，正本1本、副本2本；投标文件须盖投标单位公章，并有法定代表人或委托代理人的签名；投标文件的正、副本应密封包装，封口处贴封条并骑缝加盖公章，注明“请勿在开标时间之前启封”。封面注明招标项目和招标单位、投标单位名称、投标人联系电话字样。投标文件不按规定密封视为无效。
投标单位提交的竞标文件内容（请按以下顺序装订投标文件）：
1.投标文件材料目录
2.投标函
3.报价书
4.法人代表授权书
5.经年检有效的营业执照和税务登记证(复印件需加盖公章)
6.详细注明设备规格及技术参数，需要提供所投产品图片
7.无不良信用记录声明函
8.售后服务、承诺细则
9.其他资料
二、本项目的评标方法

本次招标采用综合评分法，经学校评标委员会评标，学校对预中标情况在校网进行公示，公示期为五个工作日（即从挂网之日起计五个工作日），公示期间，如有异议，请以书面形式向我单位反映。
其他条款
1.交货时间、付款方式及质保：
交货时间：要求在合同签订之日起20个工作日内，中标单位完成发货及设备安装。
2.付款条件：经验收合格并审计后按审计价一次性付清全款（需提供正规的发票）。

3.质保：中标单位在合同签订前需交合同价的10%作为质保金，项目完成后退还，工程质保5年。
需求明细

	序号
	施工项目
	单位
	工程量
	施工要求

	1
	建工学部电梯机房石膏板隔墙
	㎡
	42
	优质轻钢龙骨+防火双面石膏板

	2
	经信学部电梯机房石膏板隔墙
	㎡
	42
	优质轻钢龙骨+防火双面石膏板

	3
	服饰学部电梯机房石膏板隔墙
	㎡
	42
	优质轻钢龙骨+防火双面石膏板

	4
	男女生宿舍梯机房石膏板隔墙
	㎡
	70
	优质轻钢龙骨+防火双面石膏板

	5
	新建隔墙墙面腻子粉
	㎡
	500
	批刮立邦1687腻子粉3遍，单面挂防裂网，打磨

	6
	新建隔墙墙面乳胶漆
	㎡
	500
	立邦环保乳胶漆，刷3遍

	7
	地面环氧地坪漆
	㎡
	270
	保持地面平整、干燥、质保5年

	8
	防火木门
	樘
	9
	乙级防火门，尺寸：2000mm*850mm

	9
	脚手架
	组
	若干
	

	10
	空调安装
	台
	21
	学校提供空调设备，中标单位负责安装工程

	11
	照明设备
	套
	9
	隔断内做照明，含照明灯，电线，开关，线管等辅材


